ЕДДС М.Р. БЕЗЕНЧУКСКИЙ НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!

Электрическая энергия выполняет огромное количество полезной работы. Мы не можем представить себе жизнь без электричества. Ведь если отключить подачу электрической энергии, остановится не только промышленное производство, но и наша повседневная жизнь. Мы привыкли к свету лампочек, работе за компьютером, просмотру телевизора и прочим действиям, которые возможны только при наличии электрической энергии. 

Но, за безобидностью и кажущейся простотой электрической энергии скрывается большая опасность для здоровья и жизни человека, если он забывает об элементарных мерах безопасности при эксплуатации электрических приборов и сетей. Ситуацию усугубляет и то, что присутствие напряжения в сети невозможно почувствовать (услышать или увидеть) без прикосновения. А прикоснувшись к оголенной токоведущей части под напряжением, вы получите удар электрическим током, последствия которого предугадать довольно сложно. И таким образом электрический ток из полезного и безобидного может превратиться в опасный или смертельный фактор.

Определить наличие напряжение можно только специальными приборами, так как органы чувств человека в данном случае абсолютно бесполезны.
Опасность поражения человека током заключается в механическом повреждении кожи человека (ожоги) и действии на его нервную систему.

Необходимо отметить, что опасность для человеческого организма представляет собой ток, а не напряжение. Искорки статического разряда, возникающие при снятии синтетической одежды, имеют напряжение более 5 кВ, но при этом сила тока там ничтожная, что не представляет никакой угрозы, вызывая лишь некоторый дискомфорт.
А вот если величина тока уже порядка 30-50 мА, то при протекании его через сердце может произойти фибрилляция (трепетание) сердечной мышцы и остановка сердца.
Если ток не пойдет через сердце (предсказать путь его протекания по организму практически невозможно), то его действие может привести к параличу дыхательных мышц, что тоже не совсем хорошо.

Бывали случаи, когда электрический ток не оставлял видимых повреждений на теле, но внутри буквально поджаривал внутренние органы, доводя их до кипения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 101, 102, 103, 104; 8 (84676) 2-10-12, 2-11-28; 8-927-001-84-02 (ЕДДС м.р. Безенчукский).